|  |
| --- |
| **梧州临港经济区循环片区（扩园二期）鑫源地块污水临时提升工程材料购销清单--管材** |
| **序号** | **名称、规格、型号** | **单位** | **数量** |
| 1 | 焊接钢管DN400×9 | m | 6.000 |
| 2 | 塑料管DN250 | m | 2024.000 |
| 3 | 塑料管PE100 DN75 | m | 31.000 |
| 4 | 钢筋混凝土排水管DN400 | m | 44.000 |
| 5 | 钢筋混凝土排水管 DN300 | m | 12.000 |
| 6 | 弯头DN400 | 个 | 1.000 |
| 7 | PE法兰转接件DN65 | 个 | 4.000 |
| 8 | 170°PE弯头DN250 | 个 | 8.000 |
| 9 | PE法兰转接件DN75 | 个 | 6.000 |
| 10 | PE法兰转接件DN200 | 个 | 2.000 |
| 11 | PE法兰转接件DN250 | 个 | 4.000 |
| 12 | PE三通DN65×250×250 | 个 | 4.000 |
| 13 | PE三通DN75×250×250 | 个 | 3.000 |
| 14 | PE三通DN200×250×250 | 个 | 2.000 |
| 15 | 135°PE弯头DN250 | 个 | 6.000 |
| 16 | 155°PE弯头DN250 | 个 | 1.000 |
| 17 | 法兰阀门DN65 | 个 | 4.000 |
| 18 | 法兰阀门DN400 | 个 | 1.000 |
| 19 | 法兰阀门DN250 | 个 | 2.000 |
| 20 | 座封式免维护闸阀DN75 | 个 | 3.000 |
| 21 | 复合式自动排气阀门 | 个 | 4.000 |
| 22 | 水锤消除器DN200 | 个 | 2.000 |
| 23 | 镀锌钢管SC20 | m | 62.000 |
| **24** |  |  |  |