|  |
| --- |
| **梧州临港经济区循环片区（扩园二期）鑫源地块污水临时提升工程人工劳务清单** |
| **序号** | **项目名称及项目特征描述** | **计量单位** | **工程量** | **单价** |
| **一** | **土方工程** |  |  |  |
| 1 | 挖沟槽土方 | m3 | 4,690.36 |  |
| 3 | 砂石基础 | m3 | 390.78 |  |
| 4 | 管道垫层 | m3 | 210.42 |  |
| 5 | 回填砂 | m3 | 1,404.68 |  |
| 6 | 回填方 | m3 | 2,479.95 |  |
| **二** | **管网工程** |  |  |  |
| 7 | 塑料压力污水管铺设、安装 | m | 2,004.00 |  |
| 8 | 塑料排水管铺设、安装 | m | 30.00 |  |
| 9 | 混凝土管铺设、安装 | m | 43.00 |  |
| 10 | 焊接钢管 | m | 6.00 |  |
| 11 | 座封式免维护闸阀安装 | 个 | 4.00 |  |
| 12 | 软密封法兰蝶阀安装 | 个 | 1.00 |  |
| 13 | 软密封法兰蝶阀安装 | 个 | 2.00 |  |
| 14 | 座封式免维护闸阀安装 | 个 | 3.00 |  |
| 15 | 复合式自动排气阀门安装 | 个 | 4.00 |  |
| 16 | PE法兰转接件热熔DN65 | 个 | 4.00 |  |
| 17 | PE法兰转接件热熔DN75 | 个 | 6.00 |  |
| 18 | PE法兰转接件热熔DN200 | 个 | 2.00 |  |
| 19 | PE法兰转接件热熔DN250 | 个 | 4.00 |  |
| 20 | PE三通热熔 | 个 | 9.00 |  |
| 21 | PE弯头热熔 | 个 | 15.00 |  |
| 22 | 水锤消除器热熔DN250 | 个 | 2.00 |  |
| 23 | 砖砌排气阀门井1200 | 座 | 4.00 |  |
| 24 | 砖砌排泥阀门井1200 | 座 | 3.00 |  |
| 25 | 砖砌排泥湿井800 | 座 | 3.00 |  |
| 26 | 砖砌立式蝶阀井1500 | 座 | 4.00 |  |
| 27 | 钢筋混凝土检查井1800 | 座 | 1.00 |  |
| 28 | 钢筋混凝土检查井1800 | 座 | 1.00 |  |
| 29 | 钢筋混凝土检查井1250 | 座 | 2.00 |  |
|  | **小 计** |  |  |  |